## Slide 1: Interactions sol-structures
Justification des murs de soutènement

## Slide 2: Sommaire
1. Introduction
2. Typologie
3. Actions et sollicitations
4. Capacité portante
5. Glissement
6. Tassement
7, Murs en remblai renforcé
8. Conclusion

## Slide 3: 1. Introduction
1, introduction
Mise en place d’un remblai
compacté derrière un mur
Excavation devant un écran rigide
butonné en tête
Remblaiement
Excavation

## Slide 4
2. Typologie
Mur poids
Mur cantilever
Mur cellulaire
Réduction du volume de béton
2. Typologie

## Slide 5
2. Typologie
Mur poids
Pierres sèches
Pierres sèches jointoyées
Maçonnerie jointoyée
Béton armé
Gabions

## Slide 6
2. Typologie
Mur cantilever
Coulé en place
Préfabriqué

## Slide 7
2. Typologie
Mur cellulaire
Mur Peller
Mur Reboul

## Slide 8
2. Typologie
Mur en remblai renforcé
Terre armée
Géosynthétiques

## Slide 9
3. Actions et sollicitations
3. Actions et sollicitations
NF P 94-281 (avril 2014) : Justification des ouvrages géotechniques - Normes d'application nationale de l'Eurocode 7 - Ouvrages de soutènement – Murs
PR NF P 94-270 (en cours) : Calcul géotechnique - Ouvrages de soutènement - Remblais renforcés et massifs en sol cloué
NF G 38-064 (2016) : Utilisation des géotextiles et produits apparentés - Murs inclinés et talus raidis en sols renforcés par nappes géosynthétiques - Justification du dimensionnement et éléments de conception
Actions et Réactions :
Valeurs mesurées X
Valeurs caractéristiques Xk
Valeurs de calcul Xd

## Slide 10
3. Actions et sollicitations
Permanentes (G) | Variables (Q) | Accidentelles (A)
Pondérales (poids du mur) | Charges de trafic | Chocs
Poussée-butée du sol | Charges d’exploitation | Explosions
Pression de l’eau | Mouvements de fluide | Naturelles (eau, glissement de terrain)
W
Q
P

## Slide 11
3. Actions et sollicitations
Combinaisons d’actions
GEO
STR

## Slide 12
3. Actions et sollicitations
Facteurs partiels – Approche calcul 2 : A1 + M1 + R2
A1 |  |  | 
Actions permanentes (G) | Défavorable | gG,dst | 1,35
 | Favorable | gG,stb | 1,00
Actions variables (Q) | Défavorable | gQ,dst | 1,50
 | Favorable | gQ,stb | 0,00
M1 |  | 
Coefficient de frottement effectif f’ | gf’ | 1,00
Cohésion effective c’ | gc’ | 1,00
Cohésion non drainée Cu | gCu | 1,00
Poids volumique g | gg | 1,00
R2, g > 1 mais variables selon combinaison considérée

## Slide 13
3. Actions et sollicitations
Facteurs partiels
W
Q
P
 | W | Q | P
Portance | 1,35 | 1,5 | 1,35
Glissement | 1,00 | 1,5 | 1,35
A1 |  |  | 
Actions permanentes (G) | Défavorable | gG,dst | 1,35
 | Favorable | gG,stb | 1,00
Actions variables (Q) | Défavorable | gQ,dst | 1,50
 | Favorable | gQ,stb | 0,00

## Slide 14
3. Actions et sollicitations
Plan d’application des actions
a
b
c
d
e
f

## Slide 15
3. Actions et sollicitations
Plan d’application des actions

## Slide 16
3. Actions et sollicitations
Plan d’application des actions : exemple
B = 5 m
Bt = 3,5 m
Hv = 4,5 m
j’ = 35°
b = 15°
y = 26,8°
q = 45+17,5+(26,8-15)/2 = 68,1°
Hv < Bt.tanq
dp = 15°
dq = 15°

## Slide 17
3. Actions et sollicitations
Pré dimensionnement

## Slide 18
4. Capacité portante
4. Capacité portante
1. Vérification de l’excentrement
V
H
M/O
e = M/O / V
O
M/O = H.y
y
Il faut vérifier aux ELU :
Il faut vérifier aux ELS :
On pondère par 1,35 (1,5) les actions défavorables permanentes (variables) aux ELU
On pondère par 1 (0) les actions favorables permanentes (variables) aux ELU
Pas de pondération aux ELS

## Slide 19
4. Capacité portante
2. Calcul de la résistance du sol qnet
Méthode pressiométrique ou pénétrométrique
kp : facteur de portance pressiométrique
ple* : pression limite nette équivalente
id : coefficient de réduction de portance lié à l’inclinaison du chargement
ib : coefficient de réduction de portance lié à la présence d’un talus
qnet = kp ple* id ib

## Slide 20
4. Capacité portante
2. Calcul de la résistance du sol qnet
Méthode pressiométrique ou pénétrométrique
qnet = kp ple* id ib
>

## Slide 21
4. Capacité portante
2. Calcul de la résistance du sol qnet
Méthode pressiométrique ou pénétrométrique
qnet = kp ple* id ib
0
Si De/B < 2
Sinon kp = kpmax

## Slide 22
4. Capacité portante
2. Calcul de la résistance du sol qnet
Méthode pressiométrique ou pénétrométrique
qnet = kp ple* id ib

## Slide 23
4. Capacité portante
2. Calcul de la résistance du sol qnet
Méthode pressiométrique ou pénétrométrique
qnet = kp ple* id ib

## Slide 24
4. Capacité portante
2. Calcul de la résistance du sol qnet
Méthode pressiométrique ou pénétrométrique
qnet = kp ple* id ib

## Slide 25
4. Capacité portante
3. Vérification de la capacité portante
Il faut vérifier pour chaque combinaison que
Vd : valeur de calcul de l’effort vertical transmise au terrain par le mur;
R0 : poids des terres initial à la base de la fondation (après travaux) ;
Rv,d : valeur de calcul de la résistance ultime du terrain.
qnet = kp ple* id ib
gR,v
gR,d,v = 1

## Slide 26
4. Capacité portante
4. Actions à considérer avec leur pondération
q (variable)
Wv
Wse
Wsol
Q
P
Fq
Toute les actions sont défavorables pour la capacité portante :
x 1,35 pour Wv, Wse, Wsol et P aux ELU
x 1,5 pour Q et Fq aux ELU
Pas de pondération aux ELS
Vérification de l’excentrement (avec les mêmes pondération)
Calcul de la résistance du sol qnet (avec composante verticale sur paroi fictive)
Vérification de la capacité portante

## Slide 27
5. Glissement
5. Glissement
Rp,d
Rh,d
H
Rp,d est favorable et peut disparaître, on ne la considère pas pour cette justification
Rh,d doit être considérée à court terme et long terme
A considérer uniquement aux ELU

## Slide 28
5. Glissement
P
Court terme
Wv
Wse
Wsol
Hd = 1,35 Ph
Vd = Wv + Wse+ Wsol+1,35Pv
A’ = ie.A
Pv
Ph
Hd = Ph
Vd = Wv + Wse+ Wsol + Pv
A’ = ie.A
Long terme
2 combinaisons à évaluer

## Slide 29
5. Glissement
Court terme
Long terme
gR,d,h = 0,9
da,k = f’crit pour les fondations coulées en place
da,k =2/3 f’crit pour les fondations préfabriquées

## Slide 30
6. Tassement
6. Tassement
Méthode pressiométrique ou pénétrométrique
sf = sc + sd
Cas d’un sol homogène
Cas d’un sol hétérogène

## Slide 31
6. Tassement
Cas d’un sol homogène
Cas d’un sol hétérogène
EM : module pressiométrique
Ec : module pressiométrique équivalent dans les zones où la déformation volumétrique est prépondérante (de 0 à B/2)
Ed : module pressiométrique équivalent dans les zones où la déformation de cisaillement est prépondérante (de 0 à 8B)
B0 : largeur de référence = 0,6 m
q’ : contrainte moyenne effective appliquée au sol par le mur
s’V0 : contrainte effective à la base du mur avant travaux
a : coefficient rhéologique
lc, ld : coefficients de forme

## Slide 32
6. Tassement

## Slide 33
6. Tassement
Ec = E1

## Slide 34
6. Tassement

## Slide 35
7. Murs en remblai renforcé
7. Murs en remblai renforcé

## Slide 36
7. Murs en remblai renforcé
7. Murs en remblai renforcé
Sable naturel
Sable renforcé
Principe

## Slide 37
7. Murs en remblai renforcé
7. Murs en remblai renforcé
Armatures
Bandes de polyester enduit
Haute adhérence
Bande de treillis soudé
Bande métallique

## Slide 38
7. Murs en remblai renforcé
7. Murs en remblai renforcé
Parement

## Slide 39
7. Murs en remblai renforcé
7. Murs en remblai renforcé
Henri Vidal (1963)
La Terre Armée
NF P 14-270 (2020)

## Slide 40
7. Murs en remblai renforcé
7. Murs en remblai renforcé
Mécanismes
Vérifier la résistance de l’armature
Vérifier la résistance de l’ancrage
Vérifier que la que longueur d’ancrage équilibre les efforts de traction

## Slide 41
8. Conclusion
Bilan des efforts en jeu
Pour chaque justification, détermination des actions favorables et défavorables
Pondération pour chaque combinaison
Justification
8. Conclusion

## Slide 42
GEOMUR